Наличие на складе

Да всё чего хошь

# Да у нас такие есть штучки, каких

в другом месте и не сыскать

Имеются в наличии сверх планового запаса:

Металлорукава   типа LA 240 производства  Witzenmann  (Германия) с патрубками  из углеродистой стали  стали  под  приварку, с оплёткой из нержавеющей стали:   Цены  АНТИКРИЗИСНЫЕ

| Проходной диаметр мм | Длина (включая патрубки) мм | Максимальное давление (при температуре 20ºС) бар | Количество шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 65 | 1000 | 40 | Достаточное для любого потребителя |

Компенсаторы  производства Witzenmann (Германия) и Belman (Дания)

| Тип | Изготовитель | Давление. бар | Диаметр мм | Ход сумм мм | Внутр. стакан | Кожух | Фитинги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ARN 10.0200.080.0 | Германия | 10 | 200 | 80 | Нерж. ст | Нерж. ст | Под приварку |
| ARF 10.0025.064.2 | Германия | 10 | 25 | 64 | Нерж. ст | Нерж. ст | Под приварку |
| AXYSS 16.0015.035 | Дания | 16 | 15 | 35 | Нерж. ст | Есть | Под приварку |
| AXYSS 16.0020.035 | Дания | 16 | 20 | 35 | Нерж. ст | Есть | Под приварку |
| AXYSS 16.0025.035 | Дания | 16 | 25 | 35 | Нерж. ст | Есть | Под приварку |
| AXYSS 16.0032.035 | Дания | 16 | 32 | 35 | Нерж. ст | Есть | Под приварку |
| AXYSS 16.0040.035 | Дания | 16 | 40 | 35 | Нерж. ст | Есть | Под приварку |
| AXYSS 16.0065.035 | Дания | 16 | 65 | 35 | Нерж. ст | Есть | Под приварку |
| AXYSS 16.0080.025 | Дания | 16 | 80 | 25 | Нерж. ст | Есть | Под приварку |

Гибкая подводка для газа типа “HYDRAGAS” производства Witzenmann  (Германия)

| Тип | Проходндиаметр рукава | Длина | Миним Радиус изгиба | Присоединения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мм | мм | мм | 1-ая сторона | 2-ая сторона |
| HX 311 – (3/4)”- 1200- (г/ш) | 16 | 1200 | 160 | Гайка G (3/4)” DIN 288/1 Резьба цилиндрическая | Штуцер R(3/4)” DIN 2999 (7/1) Резьба коническая |
| HX 411 – (1/2)” (г/г) | 12,5 | В ассортименте | 20 | Гайка G (1/2)” DIN 288/1 Резьба цилиндрическая | Гайка G (1/2)” DIN 288/1 Резьба цилиндрическая |
| HX 411 – (3/4)” (г/г) | 16 | В ассортименте | 25 | Гайка G (3/4)” DIN 288/1 Резьба цилиндрическая | Гайка G (3/4)” DIN 288/1 Резьба цилиндрическая |

Металлорукава   типа LA 240 производства  Witzenmann  (Германия) с патрубками  из нержавеющей стали  под  приварку, с оплёткой из нержавеющей стали:

| Проходной диаметр мм | Длина (включая патрубки) мм | Максимальное давление (при температуре 20ºС) бар | Количество шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1000 | 140 | 10 |
| 20 | 1000 | 85 | 10 |
| 20 | 2000 | 85 | 10 |
| 25 | 1000 | 65 | 10 |
| 25 | 2000 | 65 | 10 |
| 32 | 1000 | 35 | 20 |
| 32 | 2000 | 35 | 10 |