Прайс-лист на напорные металлорукава для сплинклерных систем

| Потолочная система | Номинальный диаметр, мм | Диаметр соединения разбрызгивателя, в дюймах |  | Диаметр штуцера для присоединения к трубе | Номинальная длина, мм | Кронштейн для установки, мм | Адаптер, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DIN 2999 ISO 7/1 | Длина патрубка, мм |  |  |  |  |
| Системы Т-образной подвешенной сетки: Odenwald OWA S3/ S 15 Richter 11,1-11,4 Armstrong | 20 | Rp 1/2 | 90 | R 3/4 | 1000/1500 | 620 | 2 |
|  | 25 | Rp 1/2 | 90 | R 1 | 1000/1500 | 620 | 2 |
|  | 20 | Rp 3/8 | 90 | R 3/4 | 1000/1500 | 620 | 2 |
| Потолки из штукатурной плиты: Knauf D 112 Odenwald OWA S9 | 20 | Rp 1/2 | 120 | R 3/4 | 1000/1500 | 850 | - |
|  | 25 | Rp 1/2 | 120 | R 1 | 1000/1500 | 850 | - |
|  | 20 | Rp 3/8 | 120 | R 3/4 | 1000/1500 | 850 | - |

Цена договорная